ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Договору управления общим имуществом дома

№ «____» ____________ 200_г.

Перечень общего имущества дома.

Общие сведения о многоквартирном жилом доме.

Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома.

Общие сведения о доме

Адрес: -Октябрьский пр-т 3Б

Дата ввода в эксплуатацию:- 2004г.

Вид здания:- унифицированный каркас с навесными панельными стенами ж/д

Кол-во этажей -17

Кол-во подъездов- 2

Кол-во квартир в .т.ч. с электроплитами- 160

Кол-во лифтов (в т.ч. грузовых)- 4

Кол-во мусорокамер- 2

Объем здания куб.м. -50321

Общая полезная площадь, кв.м.-9265,0

Жилая площадь, кв.м.- 5030,5

Вспомогательная площадь, кв.м.- 4234,5

Тип входной двери -  металлическая

Наименование конструктивных элементов

- фундамент –ж/б панели,.

2 А наружные, внутренние капитальные стены – панели керамзитобетон, ж/б панели

Б перегородки - панельные

3 перекрытия ж/б толщина 22 см.       	чердачные  - ж/б плиты

междуэтажные- ж/б плиты

подвальные- ж/б плиты толщиной 22см.

4. крыша – рулонная четырехслойная с  вн. В/стоками

5. межпанельные швы  -  герметик

6. полы – паркет, линолеум на стяжке

7. проемы					оконные – совмещенные с двойным остеклением

дверные – филенчатые

8 отделочные работы

наружная отделка

а) цоколя- облицовка плиткой «Кабанчик»

б) стен- стеклоплиткой

внутренняя отделка- стены и потолки оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской

9. инженерные сети и коммуникации  центральное отопление- гор.

электроосвещение от  АО «Мосэнергосбыт»

водопровод – от городской сети

канализация – хоз. фекальные с выпуском в гор.сеть

горячее водоснабжение – централизованное от ЦТП с  верхней разводкой

ванные - с гор. водой

вентиляция – вытяжка из кухонь и сан.узлов

радио- сети ПУЭС

телевидение- коллективная тел. Антенна, кабельное тв.

Телефон- сети ПУЭС и ТТК

Интернет- сети ТТК

Мусоропровод – с поэтажными приемными клапанами

лифты	- 4		грузовой- 2

пассажирский - 2

10.Технические помещения

Подвальные – 652,8 м3

Чердачные – 780,6 м3

11.Техническое оборудование		электротехническое – вводнораспределительное устр-во  УВР-8503, питающие линии, групповая сеть освещения,  провод марки АПВ

Санитарно-техническое – трубы стальные водогазопроводные, трубы оцинкованные,  трубы канализац. – чугунные, полиэтиленовые, согласно проекту.

12. Убираемая площадь				асфальтовое покрытие –306,4м2

Газоны – 3326,0 м2

Управляющая организация

ООО Агентство "ТАЛИОН" 					СОБСТВЕННИК:

Директор _______________ Ю.В. Кураченко			___________________/______________/