## Перечень работ и услуг на год
План на 2024г.
Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем (площадь жилых полмещений) | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб.
Санитарное содержание мест общего пользования | 4.34 | 3548.4 | 12 | 184800.67
Дератизация | 0.14 | 3548.4 | 12 | 5961.31
Коммунальные ресурсы в целях содержания ОИ | 1.44 | 3548.4 | 12 | 61316.35
Содержание мусоропроводов | 0 | 3548.4 | 12 | 0
Содержание лифтов | 0 | 3548.4 | 12 | 0
Текущий ремонтжилого фонда | 12.74 | 3548.4 | 12 | 542479.39
Тех/ обслуживание инж. оборудования и констр.элементов зданий | 0.16 | 3548.4 | 12 | 6812.93
Техническое обслуживание ВДГО | 0.95 | 3548.4 | 12 | 40451.76
ТО систем ДУ и ППА | 0.81 | 3548.4 | 12 | 34490.45
Очистка вентканалов и дымоходов | 0.33 | 3548.4 | 12 | 14051.66
Общехозяйственные расходы | 0.72 | 3548.4 | 12 | 30658.18
Расходы управляющей компании | 2.11 | 3548.4 | 12 | 89845.49
АДС | 2.15 | 3548.4 | 12 | 91548.72
Вывоз и захоронение ТБО | 0 | 3548.4 | 12 | 0
Итого | 25.89 |  |  | 1102416.91
жилые дома со всеми удобствами без лифта и мусоропровода (с газом)

## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
замена ламп в местах общего пользования | шт | 350 | 24 | 8400 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 4250 | 4 | 17000 | 1 | bar: 2026-06-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | м | 247 | 50 | 12350 | 3 | bar: 2026-05-01 to 2026-07-01
замена манометров | шт | 1615 | 10 | 16150 | 3 | bar: 2026-05-01 to 2026-07-01
ремонт и замена запорной арматуры ДУ 32,25 | шт | 350 | 9 | 3150 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена стояковых вентилей ДУ 20,25,15,32 | шт | 750 | 12 | 9000 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | подъезд | 1600 | 4 | 6400 | 1 | bar: 2026-04-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 224 | 172 | 38528 | 1 | bar: 2026-06-01
ремонт кровли | м2 | 1700 | 30 | 51000 | 1 | bar: 2026-06-01
ремонт трубопроводов канализации | м.п. | 1845 | 20 | 36900 | 12 | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
ремонт трубопроводов ХВС | м.п. | 1000 | 20 | 20000 | 12 | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
Очистка кровли | шт | 8000 | 24 | 192000 | 24 | 2026-01-01: 6; 2026-02-01: 5; 2026-03-01: 2; 2026-11-01: 5; 2026-12-01: 6
герметизация межпанельных швов | м | 90 | 15 | 1350 | 1 | bar: 2026-05-01
ремонт отмосток | м2 | 1945 | 172 | 334540 | 1 | bar: 2026-04-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2